## Dashboard
EN ÇOK GELEN 10 SINYAL
EN ÇOK SİNYAL GELEN 10 İSTASYON
EN ÇOK SİNYAL GELEN 10 BÖLGE
EN ÇOK SİNYAL GELEN 5 PROJE

## Calculation
Total Messages of Signals | 729848
Total Messages of CFEChannels | 150540
Total Messages of RTUs | 134396
Source of Report
C:\Users\z003eksr\Desktop\New folder\AlarmCountReport-Haftalik_2022-12-29-16-33.xlsx
Top 10 Signals
Pivot |  | Chart Data
Row Labels | Sum of Count | Signal Name | Sum of Count | Percentage of Total | Row Labels | Sum of Count | Signal Name | 1 | 2 | 3 | Rest
RTU Redresor DC Dusuk | 9313 | RTU Redresor DC Dusuk | 9313 | 1.276% | Trafo Kosk Kapi | 4093 | IED Ariza | RP_3094 DM | RP_15540 IM | RP_12856 DM | Others
RTU Redresor Genel Alarm | 15579 | RTU Redresor Genel Alarm | 15579 | 2.135% | T-2252 | 1107 | IED Ariza | 2861 | 182544 | 2437 | 8772
Trafo Kosk Kapi | 17500 | Trafo Kosk Kapi | 17500 | 2.398% | T-7061 | 1082 | IED Ariza | 1.455% | 92.84% | 1.239% | 4.462%
Merkezi Redresor Toprak Kacak | 27935 | Merkezi Redresor Toprak Kacak | 27935 | 3.828% | T-7677 | 1904 | Redresor AC Ariza | T-5502 | T-2739 | T-10290 | Others
Zaman Sinyali Ariza | 28821 | Zaman Sinyali Ariza | 28821 | 3.949% | RTU Redresor DC Dusuk | 9310 | Redresor AC Ariza | 31408 | 14626 | 33046 | 59442
Saha Donanim Haberlesme Hatasi | 39590 | Saha Donanim Haberlesme Hatasi | 39590 | 5.424% | 13315 Fiskobirlik DM | 6 | Redresor AC Ariza | 22.67% | 10.56% | 23.86% | 42.91%
Redresor DC Ariza | 74160 | Redresor DC Ariza | 74160 | 10.16% | 7093 Circir Belediye DM | 9302 | Hareket Dedektoru | 7054 DM | 5070 IM | 3307 DM | Others
Hareket Dedektoru | 129247 | Hareket Dedektoru | 129247 | 17.71% | RP_12710 DM | 2 | Hareket Dedektoru | 20755 | 24758 | 34693 | 49041
Redresor AC Ariza | 138522 | Redresor AC Ariza | 138522 | 18.98% | RTU Redresor Genel Alarm | 15023 | Hareket Dedektoru | 16.06% | 19.16% | 26.84% | 37.94%
IED Ariza | 196614 | IED Ariza | 196614 | 26.94% | 13315 Fiskobirlik DM | 1717 | Redresor DC Ariza | T-2739 | T-15162 | T-10415 | Others
Grand Total | 677281 | Grand Total | 677281 | 92.8% | 13334 Arcelik Kok | 9290 | Redresor DC Ariza | 64121 | 604 | 8742 | 693
[5 empty] | 2500 | 4016 | Redresor DC Ariza | 86.46% | 0.8145% | 11.79% | 0.9345%
Top 10 Stations |  |  |  |  | Saha Donanim Haberlesme Hatasi | 16507 | Saha Donanim Haberlesme Hatasi | T-9017 | T-6250 | T-14575 | Others
Pivot |  | Chart Data |  |  | T-14575 | 1688 | Saha Donanim Haberlesme Hatasi | 13330 | 1489 | 1688 | 23083
Row Labels | Sum of Count | Substation Name | Sum of Count | Percentage of Total | T-6250 | 1489 | Saha Donanim Haberlesme Hatasi | 33.67% | 3.761% | 4.264% | 58.31%
T-16616 | 13863 | T-16616 | 13863 | 1.899% | T-9017 | 13330 | Zaman Sinyali Ariza | Isakoy TM | Dudullu TM | Dudullu Metro GIS TM | Others
T-7470 | 13937 | T-7470 | 13937 | 1.91% | Merkezi Redresor Toprak Kacak | 27932 | Zaman Sinyali Ariza | 9299 | 9741 | 9732 | 49
16140 Karlitepe Kok | 14888 | 16140 Karlitepe Kok | 14888 | 2.04% | 16140 Karlitepe Kok | 14885 | Zaman Sinyali Ariza | 32.26% | 33.8% | 33.77% | 0.17%
7054 DM | 20819 | 7054 DM | 20819 | 2.853% | 2518 | 246 | Merkezi Redresor Toprak Kacak | 5930 GATA | 2518 | 16140 Karlitepe Kok | Others
5070 IM | 24797 | 5070 IM | 24797 | 3.398% | 5930 GATA | 12801 | Merkezi Redresor Toprak Kacak | 12801 | 246 | 14885 | 3
T-5502 | 31409 | T-5502 | 31409 | 4.303% | Zaman Sinyali Ariza | 28772 | Merkezi Redresor Toprak Kacak | 45.82% | 0.8806% | 53.28% | 0.01074%
T-10290 | 33052 | T-10290 | 33052 | 4.529% | Dudullu Metro GIS TM | 9732 | Trafo Kosk Kapi | T-7677 | T-7061 | T-2252 | Others
3307 DM | 34714 | 3307 DM | 34714 | 4.756% | Dudullu TM | 9741 | Trafo Kosk Kapi | 1904 | 1082 | 1107 | 13407
T-2739 | 79220 | T-2739 | 79220 | 10.85% | Isakoy TM | 9299 | Trafo Kosk Kapi | 10.88% | 6.183% | 6.326% | 76.61%
RP_15540 IM | 182590 | RP_15540 IM | 182590 | 25.02% | Redresor DC Ariza | 73467 | RTU Redresor Genel Alarm | 2500 | 13334 Arcelik Kok | 13315 Fiskobirlik DM | Others
Grand Total | 449289 | Grand Total | 449289 | 61.56% | T-10415 | 8742 | RTU Redresor Genel Alarm | 4016 | 9290 | 1717 | 556
[5 empty] | T-15162 | 604 | RTU Redresor Genel Alarm | 25.78% | 59.63% | 11.02% | 3.569%
Top 10 Oms |  |  |  |  | T-2739 | 64121 | RTU Redresor DC Dusuk | RP_12710 DM | 7093 Circir Belediye DM | 13315 Fiskobirlik DM | Others
Pivot |  | Chart Data |  |  | Redresor AC Ariza | 79080 | RTU Redresor DC Dusuk | 2 | 9302 | 6 | 3
Row Labels | Sum of Count | OM Name | Sum of Count | Percentage of Total | T-10290 | 33046 | RTU Redresor DC Dusuk | 0.02148% | 99.88% | 0.06443% | 0.03221%
TUZLA OM | 20407 | TUZLA OM | 20407 | 2.796% | T-2739 | 14626
KARTAL OM DTM | 24058 | KARTAL OM DTM | 24058 | 3.296% | T-5502 | 31408
UMRANIYE OM | 30598 | UMRANIYE OM | 30598 | 4.192% | Hareket Dedektoru | 80206
TEIAS | 32172 | TEIAS | 32172 | 4.408% | 3307 DM | 34693
KADIKOY OM DTM | 37584 | KADIKOY OM DTM | 37584 | 5.15% | 5070 IM | 24758
PENDIK OM | 39291 | PENDIK OM | 39291 | 5.383% | 7054 DM | 20755
KARTAL OM | 43991 | KARTAL OM | 43991 | 6.027% | IED Ariza | 187842
USKUDAR OM DTM | 66914 | USKUDAR OM DTM | 66914 | 9.168% | RP_12856 DM | 2437
UMRANIYE OM DTM | 104904 | UMRANIYE OM DTM | 104904 | 14.37% | RP_15540 IM | 182544
ERENKOY OM | 182801 | ERENKOY OM | 182801 | 25.05% | RP_3094 DM | 2861
Grand Total | 582720 | Grand Total | 582720 | 79.84% | Grand Total | 522232
[13 empty] | IED Ariza | Redresor AC Ariza | Hareket Dedektoru | Redresor DC Ariza | Saha Donanim Haberlesme Hatasi | Zaman Sinyali Ariza | Merkezi Redresor Toprak Kacak | Trafo Kosk Kapi | RTU Redresor Genel Alarm | RTU Redresor DC Dusuk
Top 5 Projects | [11 empty] | 1 | RP_3094 DM 1.46% | T-5502 22.67% | 7054 DM 16.06% | T-2739 86.46% | T-9017 33.67% | Isakoy TM 32.26% | 5930 GATA 45.82% | T-7677 10.88% | 2500 25.78% | RP_12710 DM 0.02%
Pivot |  | Chart Data | [9 empty] | 2 | RP_15540 IM 92.84% | T-2739 10.56% | 5070 IM 19.16% | T-15162 0.81% | T-6250 3.76% | Dudullu TM 33.80% | 2518 0.88% | T-7061 6.18% | 13334 Arcelik Kok 59.63% | 7093 Circir Belediye DM 99.88%
Row Labels | Sum of Count | Project Name | Sum of Count | Percentage of Total | [7 empty] | 3 | RP_12856 DM 1.24% | T-10290 23.86% | 3307 DM 26.84% | T-10415 11.79% | T-14575 4.26% | Dudullu Metro GIS TM 33.77% | 16140 Karlitepe Kok 53.28% | T-2252 6.33% | 13315 Fiskobirlik DM 11.02% | 13315 Fiskobirlik DM 0.06%
TRAFO SCADA 1.FAZ_ENDOKS | 65378 | TRAFO SCADA 1.FAZ_ENDOKS | 65378 | 8.958% | [7 empty] | Others | Others 4.46% | Others 42.91% | Others 37.94% | Others 0.93% | Others 58.31% | Others 0.17% | Others 0.01% | Others 76.61% | Others 3.57% | Others 0.03%
1.ALTYAPI ADAPTASYON_SIEMENS | 67575 | 1.ALTYAPI ADAPTASYON_SIEMENS | 67575 | 9.259%
2.ALTYAPI ADAPTASYON_KESIR | 104582 | 2.ALTYAPI ADAPTASYON_KESIR | 104582 | 14.33%
3.ALTYAPI ADAPTASYON_RENPRO | 204083 | 3.ALTYAPI ADAPTASYON_RENPRO | 204083 | 27.96%
TRAFO SCADA 2.FAZ_ENDOKS | 253773 | TRAFO SCADA 2.FAZ_ENDOKS | 253773 | 34.77%
Grand Total | 695391 | Grand Total | 695391 | 95.28%
Top 10 Comm Failure Substation
Pivot |  | Chart Data
Row Labels | Sum of Count
T-10290 | 13910 | T-10290 | 13910 | 10.35%
T-6053 | 13098 | T-6053 | 13098 | 9.746%
T-8335 | 12779 | T-8335 | 12779 | 9.508%
T-5502 | 11431 | T-5502 | 11431 | 8.505%
T-7470 | 6994 | T-7470 | 6994 | 5.204%
T-4821 | 4569 | T-4821 | 4569 | 3.4%
Kadikoy Yeditepe KOJEN | 3604 | Kadikoy Yeditepe KOJEN | 3604 | 2.682%
T-16599 | 3077 | T-16599 | 3077 | 2.29%
RP_2590 10kV | 2215 | RP_2590 10kV | 2215 | 1.648%
T-16456 | 2203 | T-16456 | 2203 | 1.639%
Grand Total | 73880 | Others | 60516 | 45.03%
Top 10 Comm Failure Com Channel
Pivot |  | Chart Data
Row Labels | Sum of Count
3G AG_3 | 28697 | 3G AG_3 | 28697 | 19.06%
3G AG_1 | 26290 | 3G AG_1 | 26290 | 17.46%
3G AG_2 | 21394 | 3G AG_2 | 21394 | 14.21%
3G AG_6 | 17998 | 3G AG_6 | 17998 | 11.96%
3G_Santraller | 10903 | 3G_Santraller | 10903 | 7.243%
3G AG_4 | 9719 | 3G AG_4 | 9719 | 6.456%
3G AG_7 | 9601 | 3G AG_7 | 9601 | 6.378%
3G AG_5 | 8934 | 3G AG_5 | 8934 | 5.935%
Gulsuyu BS-3 | 4508 | Gulsuyu BS-3 | 4508 | 2.995%
3G_4 | 4106 | 3G_4 | 4106 | 2.728%
Grand Total | 142150 | Others | 8390 | 5.573%
[24 empty] | 196614 | 138522 | 129247 | 74160 | 39590 | 28821 | 27935 | 17500 | 15579 | 9313
[24 empty] | IED Ariza | Redresor AC Ariza | Hareket Dedektoru | Redresor DC Ariza | Saha Donanim Haberlesme Hatasi | Zaman Sinyali Ariza | Merkezi Redresor Toprak Kacak | Trafo Kosk Kapi | RTU Redresor Genel Alarm | RTU Redresor DC Dusuk
[23 empty] | 1 | RP_3094 DM 1.46% | T-5502 22.67% | 7054 DM 16.06% | T-2739 86.46% | T-9017 33.67% | Isakoy TM 32.26% | 5930 GATA 45.82% | T-7677 10.88% | 2500 25.78% | RP_12710 DM 0.02%
[23 empty] | 2 | RP_15540 IM 92.84% | T-2739 10.56% | 5070 IM 19.16% | T-15162 0.81% | T-6250 3.76% | Dudullu TM 33.80% | 2518 0.88% | T-7061 6.18% | 13334 Arcelik Kok 59.63% | 7093 Circir Belediye DM 99.88%
[23 empty] | 3 | RP_12856 DM 1.24% | T-10290 23.86% | 3307 DM 26.84% | T-10415 11.79% | T-14575 4.26% | Dudullu Metro GIS TM 33.77% | 16140 Karlitepe Kok 53.28% | T-2252 6.33% | 13315 Fiskobirlik DM 11.02% | 13315 Fiskobirlik DM 0.06%
[23 empty] | Others | Others 4.46% | Others 42.91% | Others 37.94% | Others 0.93% | Others 58.31% | Others 0.17% | Others 0.01% | Others 76.61% | Others 3.57% | Others 0.03%

## Table Sums
Sum of Alarms of Network | Sum of Alarms of Cfe Channels | Sum of Alarms of RTUs
Sum of Count | Sum of Count | Sum of Count
729848 | 150540 | 134396